Состав, периодичность и стоимость выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту жилых помещений на 2012 год.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ в руб./кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий |  | 1,01 |
| 1.1. | Фасады |  |  |
| 1.1.1. | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
| 1.1.2. | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
| 1.1.3. | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 1.1.4. | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки | по мере необходимости |  |
| 1.1.5. | Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде | по мере необходимости |  |
| 1.2. | Подъезды и лестничные клетки |  |  |
| 1.2.1. | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 1.2.2. | Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |  |
| 1.2.3. | Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | по мере необходимости |  |
| 1.2.4. | Размещение на доступном для посетителей месте списков организаций с указанием адреса и номеров телефонов: | по мере необходимости |  |
|  | - государственной жилищной инспекции; |  |  |
|  | - структурных подразделений администрации муниципального образования, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций; |  |  |
|  | - аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; |  |  |
|  | - прочие |  |  |
| 1.3 | Отмостки |  |  |
| 1.3.1 | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 1.3.2 | Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |  |
| 1.4 | Фундаменты | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 1.4.1 | Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы |  |  |
| 1.5 | Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 1.5.1 | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей |  |  |
| 1.5.2 | Укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен |  |  |
| 1.5.3 | Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов |  |  |
| 1.6 | Перекрытия | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 1.6.1 | Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий |  |  |
| 1.7 | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 1.7.1 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка пружин и прочие работы |  |  |
| 1.8 | Лестницы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 1.8.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов |  |  |
| 1.9 | Полы в местах общего пользования | по мере необходимости |  |
| 1.9.1 | Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов |  |  |
| 1.10 | Внутренняя отделка в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 1.10.1 | Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов |  |  |
| 1.10.2 | Все виды работ по устранению неисправностей, перекладка их в отдельных случаях; перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов | по мере необходимости |  |
| 2 | Текущий ремонт и обслуживание кровель |  | 1,91 |
| 2.1 | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 2.2 | Удаление с крыш: | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды |  |
|  | - снега и наледи с желобов, водоприемных воронок на скатных кровлях с наружным водостоком; |  |  |
|  | - снега и наледи от водоприемных воронок на плоских кровлях с внутренним водостоком; |  |  |
|  | - снежных навесов и наледи на всех видах кровель; |  |  |
|  | - снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков; |  |  |
|  | - снега с плоских кровель в случае протекания |  |  |
| 2.3 | Очистка кровли от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |  |
| 2.4 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |  |
| 2.5 | Проверка исправности и ремонт слуховых окон | по мере необходимости |  |
| 2.6 | Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней кровли в местах протечки | по мере необходимости |  |
| 2.7 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |  |
| 2.8 | Очистка систем водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год |  |
| 2.9 | Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно |  |
| 2.10 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |
| 2.11 | Устранение неисправностей всех видов кровель, замена водосточных труб | ----"----- |  |
| 2.12 | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш | ----"----- |  |
| 2.13 | Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов | ----"----- |  |
| 3 | Обслуживание подвалов |  | 0,12 |
| 3.1 | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 3.2 | Уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
| 3.3 | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | по мере необходимости |  |
| 3.4 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |  |
| 3.5 | Соблюдение температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов и конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно |  |
| 3.6 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |  |
| 3.7 | Закрытие подвальных дверей и лазов на замки | постоянно |  |
| 3.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий | два раза в год |  |
| 3.9 | Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости |  |
| 3.10 | Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах | по мере необходимости |  |
| 4 | Обслуживание чердаков |  | 0,02 |
| 4.1 | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 4.2 | Уборка мусора на чердаках | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
| 4.3 | Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и кровлю | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |  |
| 4.4 | Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно |  |
| 4.5 | Утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости |  |
| 4.6 | Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно |  |
| 4.7 | Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости |  |
| 4.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | два раза в год |  |
| 5 | Обслуживание внутридомового электрооборудования |  | 0,05 |
| 5.1 | Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах жилых домов и жилых помещениях общежитий) |  |  |
| 5.1.1 | Плановые осмотры | не реже 1 раза в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 5.1.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | по мере необходимости |  |
| 5.1.3 | Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | 1 раз в год |  |
| 5.1.4 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |  |
| 5.1.5 | Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 раз в месяц |  |
| 5.1.6 | Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |
| 6 | Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования жилых домов, оснащенных холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и канализацией, а также в жилых домах, оснащенных холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, канализацией и ваннами |  | 0,4 |
| 6.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование жилых домов, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |  |
| 6.1.1 | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 6.1.2 | Исполнение санитарного законодательства в части: | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год |  |
|  | - контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); |  |  |
|  | - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания |  |  |
| 6.1.3 | Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей: | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц |  |
|  | - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); |  |  |
|  | - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций, технических устройств и распложенных в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) санитарно-технических приборов при пользовании ими более 1 семьей | устранение мелких неисправностей по мере необходимости |  |
| 6.1.4 | Прочистка канализационных стояков и лежаков |  |  |
| 6.1.5 | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |
| 6.1.6 | Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости |  |
| 6.1.7 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, включая насосные установки систем водоснабжения в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |
| 6.2 | Внутренние системы горячего водоснабжения, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |  |
| 6.2.1 | Плановые осмотры | не реже 2 раз в год |  |
|  | Внеплановые осмотры | по мере необходимости |  |
|  | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |  |
| 6.2.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц |  |
|  | - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); |  |  |
| 6.2.3 | Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных |  |  |
| 6.2.4 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях |  |  |
| 7 | Обслуживание и текущий ремонт внутридомовой системы центрального отопления |  | 0,35 |
| 7.1 | Плановые осмотры |  |  |
|  | Внеплановые осмотры |  |  |
|  | Составление дефектных ведомостей |  |  |
| 7.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): |  |  |
| 7.3 | Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода |  |
| 7.4 | Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
| 7.5 | Промывка системы центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |
| 7.6 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке к работе |  |
| 7.7 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления | в осенне-зимний период |  |
| 7.8 | Отключение радиаторов при их течи | по окончании/в начале отопительного сезона |  |
| 7.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |
| 7.10 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы центрального отопления, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 1,61 |
| 8.1. | Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: | круглосуточно |  |
|  | - срочной ликвидации засоров канализации; |  |  |
|  | - устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; |  |  |
|  | - ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения |  |  |
| 8.2. | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости |  |
| 8.3. | Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17-00 до 8-00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни |  |
| 9 | Уборка придомовой территории |  | 1,21 |
| 9.1. | Холодный период |  |  |
| 9.1.1. | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | 1 раз в сутки |  |
| 9.1.2. | Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |  |
| 9.1.3. | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 9.1.4. | Очистка тротуаров от наледи и льда | по мере необходимости |  |
| 9.1.5. | Очистка урн от мусора | по мере необходимости |  |
| 9.2. | Теплый период |  |  |
| 9.2.1. | Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |  |
| 9.2.2. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |
| 9.2.3. | Уборка газонов, выкашивание, омоложение кустарников | 1 раз в двое суток |  |
| 10 | Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых приборов учета теплоснабжения (ТС), холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) |  | 1,0 |
|  | ТС |  |  |
|  | ХВС |  |  |
|  | ГВС |  |  |
| 10.1. | Техническое обслуживание ТО-1: | 2 раза в месяц |  |
|  | - внешний осмотр приборов учета; |  |  |
|  | - проверка крепления приборов по месту их установки; |  |  |
|  | - проверка наличия пломб и маркировки приборов; |  |  |
|  | - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; |  |  |
|  | - проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости очистка их от грязи и заливка масла; |  |  |
|  | - чистка фильтров; |  |  |
|  | - устранение при необходимости течи на узлах учета; |  |  |
|  | - проверка целостности изоляции электропроводки, при необходимости восстановление изоляции, частичная замена электропроводки; |  |  |
|  | - проверка целостности ламп осветительной температуры, замена сгоревших ламп; |  |  |
|  | - просмотр в архиве тепловычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды; |  |  |
|  | - очистка от пыли и грязи приборов учета; |  |  |
|  | - уборка помещения; |  |  |
|  | - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; |  |  |
|  | - снятие показаний приборов учета теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с предоставлением отчетных ведомостей; |  |  |
|  | - проверка погрешностей программы вторичных приборов |  |  |
| 10.2. | Техническое обслуживание ТО-2: | 1 раз в квартал |  |
|  | - входит перечень работ ТО-1; |  |  |
|  | - протяжка провисших кабелей; |  |  |
|  | - протяжка соединений в распределительных коробках; |  |  |
|  | - протяжка фланцевых соединений; |  |  |
|  | - внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий; |  |  |
|  | - внешний осмотр крепежа кабеля; |  |  |
|  | - визуальный осмотр силового кабеля |  |  |
| 10.3 | Техническое обслуживание ТО-3: | 1 раз в год |  |
|  | - входит перечень работ ТО-1; |  |  |
|  | - входит перечень работ ТО-2; |  |  |
|  | - демонтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС на государственную поверку; |  |  |
|  | - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей, в соответствии с нормами; |  |  |
|  | - измерения сопротивления соединительных кабелей, в соответствии с нормами; |  |  |
|  | - ревизия контактных соединителей кабелей; |  |  |
|  | - перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС; |  |  |
|  | - ревизия спускных вентилей; |  |  |
|  | - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов); |  |  |
|  | - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска узлов учета; |  |  |
|  | - монтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС после поверки; |  |  |
|  | - программирование вторичных приборов узлов учета ТС, ГВС, ХВС; |  |  |
|  | - опрессовка узла учета давлением холодной воды; |  |  |
|  | - допуск в эксплуатацию узлов учета представителю энергоснабжающей организации с составлением акта |  |  |
| 10.4 | Текущий ремонт: |  |  |
|  | - замена неисправных расходомеров или ремонт установленных; |  |  |
|  | - замена неисправных магнитно-индукционных датчиков МИД; |  |  |
|  | - замена неисправных преобразователей температуры и давления; |  |  |
|  | - замена неисправных разъемов датчиков; |  |  |
|  | - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); |  |  |
|  | - замена неисправных фильтров очистки воды, диаметром 80 мм и более; |  |  |
|  | - замена или ремонт неисправных вторичных приборов |  |  |
| 11 | Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) |  | 0,79 |
|  | Установка мусоровоза под загрузку |  |  |
|  | Погрузка ТБО в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников (без смены контейнера): |  |  |
|  | - механизированная погрузка ТБО из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза (при механизированной загрузке); |  |  |
|  | - погрузка ТБО в мусоровоз переносными мусоросборниками емкостью до 0,1 куб. м или вилами (лопатами) при ручной загрузке |  |  |
|  | Подбор просыпавшегося крупного мусора |  |  |
|  | Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |  |  |
|  | Механизированная выгрузка ТБО из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  |  |
| 12 | Содержание паспортной службы |  | 0,05 |
|  | Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. |  |  |
|  | Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством. |  |  |
|  | Выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде. |  |  |
|  | Оформление договоров соц. найма, работа с договорами на управление МКД |  |  |
|  | Выписка реестров на приватизацию |  |  |
|  | Оформление поквартирной карты (в ГОРГАЗ и БТИ) |  |  |
|  | Характеристики в ГОВД, характеристики на опекунство |  |  |
| 13 | Услуги по управлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  | 3,67 |
| 13.1. | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном жилом доме, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающем в таком доме | постоянно |  |
| 13.2. | Принятие управляющей организацией жилищного фонда в управление или его вывод из управления | по мере необходимости |  |
| 13.3. | Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно |  |
| 13.4. | Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда и снижению расходов по его содержанию | постоянно |  |
| 13.5. | Планирование работ по ремонту и модернизации жилищного фонда | постоянно |  |
| 13.6. | Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов | постоянно |  |
| 13.7. | Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного фонда | постоянно |  |
| 13.8. | Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями | постоянно |  |
| 13.9. | Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | постоянно |  |
| 13.10. | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно |  |
| 13.11. | Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |  |
| 13.12. | Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости |  |
| 13.13. | Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно |  |
| 13.14. | Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин их вызвавших | постоянно |  |
| 13.15. | Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в жилых зданиях нежилых помещений и земельных участков на которых расположены жилые здания в целях привлечения дополнительных финансовых результатов для улучшения состояния жилищного фонда | постоянно |  |
| 13.16. | Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно |  |
| 13.17. | Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг | постоянно |  |
| 13.18. | Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами | постоянно |  |
| 13.19. | Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ по жилищному фонду, контроль за его выполнением | постоянно |  |
| 13.20. | Анализ себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда, потребления населением коммунальных услуг, прочим доходам | ежемесячно |  |
| 13.21. | Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда | по мере необходимости |  |
| 13.22. | Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммунальных услуг | постоянно |  |
| 13.23. | Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде | постоянно |  |
| 13.24. | Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам управления | постоянно |  |
| 13.25. | Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | постоянно |  |
| 13.26. | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде | постоянно |  |
| 13.27. | Обеспечение определения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом права на льготы и предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | постоянно |  |
| 13.28. | Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: | постоянно |  |
|  | - при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; |  |  |
|  | - при временном отсутствии потребителя по месту жительства; |  |  |
|  | - при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня; |  |  |
|  | - при введении дополнительных льгот или их отмене; |  |  |
|  | - при изменении размера субсидий; |  |  |
|  | - при уточнении показаний приборов учета |  |  |
| 13.29. | Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг | постоянно |  |
| 13.30. | Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно |  |
| 13.31. | Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно |  |
| 13.32. | Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно |  |
| 13.33. | Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |  |
| 13.34. | Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |  |
| 13.35. | Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |  |
| 13.36. | Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье | постоянно |  |
| 13.37. | Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. | ежемесячно |  |
|  | Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления | постоянно |  |
| 13.38. | Прием показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения (по телефону или письменно) | постоянно |  |
| 13.39. | Контроль переданных показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения | постоянно |  |
| 13.40. | Снятие показаний общедомовых приборов учета: | постоянно |  |
|  | - горячего и холодного водоснабжения; | постоянно |  |
|  | - электроснабжения; | постоянно |  |
|  | - отопления (теплоснабжения) | ежемесячно |  |
| 13.41. | Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям | постоянно |  |
| 13.42. | Планирование и осуществление мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к применению объектовых сил и средств ГО и ЧС. | постоянно |  |
|  | Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде |  |  |
|  | ТАРИФ |  | 12,19 |
|  | Действующий тариф 2011 года |  | 8,96 |
|  | Экономически обоснованный тариф на 2012 год |  | 12,19 |
|  | Предлагаемый тариф (повышение на 10%) на 2012 год |  | 9,86 |