УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Жилкомхоз»

__________________Е.Г. Матюшкин

Стоимость работ по содержанию и управлению.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ в руб./кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 1,61 |
| 1.1. | Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: | круглосуточно |  |
|  | - срочной ликвидации засоров канализации; |  |  |
|  | - устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; |  |  |
|  | - ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения |  |  |
| 1.2. | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости |  |
| 1.3. | Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17-00 до 8-00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни |  |
| 2 | Уборка придомовой территории |  | 1,21 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |
| 2.1.1. | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | 1 раз в сутки |  |
| 2.1.2. | Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |  |
| 2.1.3. | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 2.1.4. | Очистка тротуаров от наледи и льда | по мере необходимости |  |
| 2.1.5. | Очистка урн от мусора | по мере необходимости |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |  |
| 2.2.2. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |
| 2.2.3. | Уборка газонов, выкашивание, омоложение кустарников | 1 раз в двое суток |  |
| 3*) | Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых приборов учета теплоснабжения (ТС), холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) |  | 1,0 |
|  | ТС |  |  |
|  | ХВС |  |  |
|  | ГВС |  |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание ТО-1: | 2 раза в месяц |  |
|  | - внешний осмотр приборов учета; |  |  |
|  | - проверка крепления приборов по месту их установки; |  |  |
|  | - проверка наличия пломб и маркировки приборов; |  |  |
|  | - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; |  |  |
|  | - проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости очистка их от грязи и заливка масла; |  |  |
|  | - чистка фильтров; |  |  |
|  | - устранение при необходимости течи на узлах учета; |  |  |
|  | - проверка целостности изоляции электропроводки, при необходимости восстановление изоляции, частичная замена электропроводки; |  |  |
|  | - проверка целостности ламп осветительной температуры, замена сгоревших ламп; |  |  |
|  | - просмотр в архиве тепловычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды; |  |  |
|  | - очистка от пыли и грязи приборов учета; |  |  |
|  | - уборка помещения; |  |  |
|  | - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; |  |  |
|  | - снятие показаний приборов учета теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с предоставлением отчетных ведомостей; |  |  |
|  | - проверка погрешностей программы вторичных приборов |  |  |
| 3.2. | Техническое обслуживание ТО-2: | 1 раз в квартал |  |
|  | - входит перечень работ ТО-1; |  |  |
|  | - протяжка провисших кабелей; |  |  |
|  | - протяжка соединений в распределительных коробках; |  |  |
|  | - протяжка фланцевых соединений; |  |  |
|  | - внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий; |  |  |
|  | - внешний осмотр крепежа кабеля; |  |  |
|  | - визуальный осмотр силового кабеля |  |  |
| 3.3 | Техническое обслуживание ТО-3: | 1 раз в год |  |
|  | - входит перечень работ ТО-1; |  |  |
|  | - входит перечень работ ТО-2; |  |  |
|  | - демонтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС на государственную поверку; |  |  |
|  | - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей, в соответствии с нормами; |  |  |
|  | - измерения сопротивления соединительных кабелей, в соответствии с нормами; |  |  |
|  | - ревизия контактных соединителей кабелей; |  |  |
|  | - перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС; |  |  |
|  | - ревизия спускных вентилей; |  |  |
|  | - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов); |  |  |
|  | - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска узлов учета; |  |  |
|  | - монтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС после поверки; |  |  |
|  | - программирование вторичных приборов узлов учета ТС, ГВС, ХВС; |  |  |
|  | - опрессовка узла учета давлением холодной воды; |  |  |
|  | - допуск в эксплуатацию узлов учета представителю энергоснабжающей организации с составлением акта |  |  |
| 3.4 | Текущий ремонт: |  |  |
|  | - замена неисправных расходомеров или ремонт установленных; |  |  |
|  | - замена неисправных магнитно-индукционных датчиков МИД; |  |  |
|  | - замена неисправных преобразователей температуры и давления; |  |  |
|  | - замена неисправных разъемов датчиков; |  |  |
|  | - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); |  |  |
|  | - замена неисправных фильтров очистки воды, диаметром 80 мм и более; |  |  |
|  | - замена или ремонт неисправных вторичных приборов |  |  |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) |  | 0,79 |
|  | Установка мусоровоза под загрузку |  |  |
|  | Погрузка ТБО в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников (без смены контейнера): |  |  |
|  | - механизированная погрузка ТБО из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза (при механизированной загрузке); |  |  |
|  | - погрузка ТБО в мусоровоз переносными мусоросборниками емкостью до 0,1 куб. м или вилами (лопатами) при ручной загрузке |  |  |
|  | Подбор просыпавшегося крупного мусора |  |  |
|  | Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |  |  |
|  | Механизированная выгрузка ТБО из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  |  |
| 5 | Содержание паспортной службы |  | 0,05 |
|  | Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. |  |  |
|  | Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством. |  |  |
|  | Выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде. |  |  |
|  | Оформление договоров соц. найма, работа с договорами на управление МКД |  |  |
|  | Выписка реестров на приватизацию |  |  |
|  | Оформление поквартирной карты (в ГОРГАЗ и БТИ) |  |  |
|  | Характеристики в ГОВД, характеристики на опекунство |  |  |
| 6 | Услуги по управлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  | 3,67 |
| 6.1. | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном жилом доме, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающем в таком доме | постоянно |  |
| 6.2. | Принятие управляющей организацией жилищного фонда в управление или его вывод из управления | по мере необходимости |  |
| 6.3. | Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно |  |
| 6.4. | Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда и снижению расходов по его содержанию | постоянно |  |
| 6.5. | Планирование работ по ремонту и модернизации жилищного фонда | постоянно |  |
| 6.6. | Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов | постоянно |  |
| 6.7. | Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного фонда | постоянно |  |
| 6.8. | Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями | постоянно |  |
| 6.9. | Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | постоянно |  |
| 6.10. | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно |  |
| 6.11. | Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |  |
| 6.12. | Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости |  |
| 6.13. | Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно |  |
| 6.14. | Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин их вызвавших | постоянно |  |
| 6.15. | Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в жилых зданиях нежилых помещений и земельных участков на которых расположены жилые здания в целях привлечения дополнительных финансовых результатов для улучшения состояния жилищного фонда | постоянно |  |
| 6.16. | Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно |  |
| 6.17. | Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг | постоянно |  |
| 6.18. | Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами | постоянно |  |
| 6.19. | Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ по жилищному фонду, контроль за его выполнением | постоянно |  |
| 6.20. | Анализ себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда, потребления населением коммунальных услуг, прочим доходам | ежемесячно |  |
| 6.21. | Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда | по мере необходимости |  |
| 6.22. | Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммунальных услуг | постоянно |  |
| 6.23. | Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде | постоянно |  |
| 6.24. | Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам управления | постоянно |  |
| 6.25. | Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | постоянно |  |
| 6.26. | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде | постоянно |  |
| 6.27. | Обеспечение определения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом права на льготы и предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | постоянно |  |
| 6.28. | Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: | постоянно |  |
|  | - при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; |  |  |
|  | - при временном отсутствии потребителя по месту жительства; |  |  |
|  | - при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня; |  |  |
|  | - при введении дополнительных льгот или их отмене; |  |  |
|  | - при изменении размера субсидий; |  |  |
|  | - при уточнении показаний приборов учета |  |  |
| 6.29. | Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг | постоянно |  |
| 6.30. | Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно |  |
| 6.31. | Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно |  |
| 6.32. | Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно |  |
| 6.33. | Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |  |
| 6.34. | Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |  |
| 6.35. | Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно |  |
| 6.36. | Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье | постоянно |  |
| 6.37. | Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. | ежемесячно |  |
|  | Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления | постоянно |  |
| 6.38. | Прием показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения (по телефону или письменно) | постоянно |  |
| 6.39. | Контроль переданных показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения | постоянно |  |
| 6.40. | Снятие показаний общедомовых приборов учета: | постоянно |  |
|  | - горячего и холодного водоснабжения; | постоянно |  |
|  | - электроснабжения; | постоянно |  |
|  | - отопления (теплоснабжения) | ежемесячно |  |
| 6.41. | Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям | постоянно |  |
| 6.42. | Планирование и осуществление мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к применению объектовых сил и средств ГО и ЧС. | постоянно |  |
|  | Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде |  |  |
|  | ТАРИФ |  | 8,33 |
| *) | ТАРИФ для домов без общедомовых приборов учета теплоснабжения (ТС), холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) |  | 7,33 |

Экономист                                                                   А.У. Шатковская