+

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Жилкомхоз»

_____________________ Е.Г. Матюшкин

«_____» ____________________ 20   г.

План работ по текущему ремонту на 2015 г.

| Адрес | Текущий ремонт электрооборудования |  |  |  |  | Текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации |  |  |  | Ремонт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена ламп | Выключатели | ФАВ | Патроны | Розетки | Опрессовка | Замена запорной арматуры Шт. | Замена манометров Шт. | Замена Труб м/п | Кровли и дымовентиляционных стояков м2 | Балконных плит, Шт. | Отмостки м2 | Межпанельных швов м/п |
| Пр. Горького д.1 | 15 | - | 2 | - | - | да | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - |
| Пр. Горького д.2 | 22 | 1 | 4 | 1 | - | да | 12 | 2 | 14 | 150 | 2 | - | 21 |
| Пр. Горького д.4 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | да | 6 | - | 6 | 120 | 1 | - | - |
| Пр. Горького д.5 | 26 | - | 4 | 3 | - | да | 8 | 1 | 12 | 80 | 2 | - | 18 |
| Пр. Горького д.6 | 20 | - | 5 | 1 | 1 | да | 4 | 1 | 6 | 80 | 1 | - | 24 |
| Пр. Горького д.7 | 24 | - | 4 | - | - | да | 6 | - | - | 120 | - | - | 32 |
| Пр.Горького д.8А | 32 | - | 8 | 2 | - | да | 10 | - | 14 | 50 | 2 | - | - |
| Пр. Горького д.9 | 18 | - | 5 | 1 | - | да | 6 | 1 | 4 | 120 | - | - | 18 |
| Пр. Горького д.10 | 16 | - | 6 | - | - | да | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Пр. Горького д.11 | 26 | 1 | 10 | 3 | - | да | 4 | - | 4 | 160 | 3 | - | 24 |
| Пр. Горького д.12 | 21 | 1 | 12 | 4 | - | да | 3 | - | 10 | 100 | 4 | - | 21 |
| Пр Горького д.13 | 32 | 2 | 18 | 2 | - | да | 8 | 1 | 18 | - | 1 | - | 36 |
| Пр. Горького д.13А | 28 | - | 8 | 4 | - | да | 7 | 1 | 12 | - | - | - |  |
| Ул. Горького д.1 | 12 | 1 | 8 | 1 | - | да | 4 | 1 | - | - | - | 15 | - |
| Ул. Горького д.19 | 3 | - | 2 | - | - | да | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ул.Горького д.21 | 2 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Горького д.14 | 30 | 2 | 18 | 6 | 1 | да | 12 | 1 | 18 | 180 | - | - | 56 |
| Ул. Кирова д.30 | 36 | 1 | 14 | 2 | 1 | да | 10 | - | 24 | 120 | - | - | 45 |
| Ул. Кирова д.32 | 6 | - | 6 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.34 | 2 | - | 2 | - | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.36 | 2 | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.38 | 4 | - | 2 | - | - | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.40 | 6 | - | 4 | 1 | - | да | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.42 | 16 | - | 6 | 1 | - | да | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| Ул.Кирова д.43 | 36 | 2 | 14 | 4 | - | да | 6 | 1 | 16 | 150 | 1 | - | 36 |
| Ул. Кирова д.44 | 14 | - | 4 | 1 | - | да | 6 | - | 8 | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.46 | 14 | - | 6 | - | - | да | 4 | - | 12 | 50 | 2 | - | - |
| Ул. Кирова д.45 | 4 | - | 4 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.47 | 2 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.49 | 4 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.51 | 5 | - | 3 | - | - | да | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.53 | 4 | - | 2 | 1 | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.55 | 3 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.57 | 4 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул.Кирова д.59 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | да | 4 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.61 | 12 | 1 | 4 | 2 | - | да | 5 | - | 8 | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д. 61 А | 8 | - | 3 | - | - | да | 4 | - | 16 | - | - | - | - |
| Ул. Кирова д.63 | 14 | - | 4 | 1 | - | да | 6 | - | 12 | 80 | 2 | - | - |
| Пер.Мейпариани д.1 | 12 | - | 5 | - | - | да | 4 | - | 8 | - | 1 | - | 12 |
| Пер.Мейпариани д.3 | 15 | 1 | 6 | 2 | - | да | 6 | - | 10 | 120 | - | - | 15 |
| Пер.Мейпариани д.5 | 18 | - | 8 | 4 | - | да | 8 | 1 | 6 | 80 | - | - | 27 |
| Ул.Мейпариа ни д.15А | 24 | 2 | 7 | 4 | - | да | 12 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.18 | 6 | - | 3 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.20 | 4 | - | 2 | 1 | - | да | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.21 | 12 | - | 6 | 2 | - | да | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.22 | 4 | - | 4 | 1 | - | да | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.24 | 6 | - | 2 | 1 | - | да | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.26 | 4 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.28 | 3 | - | 1 | 1 | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.30 | 12 | 1 | 6 | 2 | - | да | 6 | - | 8 | - | 1 | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.32 | 10 | - | 4 | 1 | - | да | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| Ул.Мейпариа ни д.34 | 14 | 1 | 8 | 4 | - | да | 6 | 1 | 12 | 60 | 1 | - | 12 |
| Ул.Куйбышева д.15 | 12 | - | 4 | 2 | 1 | да | 4 | - | 8 | - | - | - | - |
| Ул.Куйбышева д.15А | 8 | - | 2 | 1 | - | да | 4 | - | 6 | - | - | - | - |
| Ул.Куйбышева д.17 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | да | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ул.Куйбышева д.17А | 12 | - | 5 | 2 | 1 | да | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| Ул.Куйбышева д.21 | 10 | - | 4 | 1 | - | да | 2 | 1 | - | 80 | 2 | - | - |
| Ул.Куйбышева д.22 | 12 | - | 4 | 2 | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ул.Куйбышева д.22А | 10 | - | 4 | 1 | - | да | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
| Ул.Куйбышева д.24 | 9 | - | 3 | 1 | - | да | 4 | - | 12 | - | - | - | - |
| Ул.Куйбышева д.24 А | 12 | - | 4 | 1 | - | да | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Куйбышева д.25 | 16 | 3 | 6 | 6 | 2 | да | 8 | - | 18 | - | - | - | - |
| Ул. 60 лет октября д.20 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | да | 6 | - | 8 | - | - | - | - |
| Ул.60 лет Октября д.20А | 8 | - | 4 | 2 | - | да | 4 | - | 6 | - | - | - | 9 |
| Ул. Свердлова д.1 | 6 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул.Свердлова д.3 | 4 | - | 1 | - | - | да | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Свердлова д.5 | 6 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Свердлова д.6 | 4 | - | 1 | 1 | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Свердлова д.7 | 4 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Ул. Свердлова д.8 | 16 | 2 | 6 | 3 | - | да | 6 | 1 | 8 | 50 | - | - | - |
| Пер. Свердлова д.1 | 6 | - | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Пер. Свердлова д.3 | 6 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Пер. Свердлова д.5 | 4 | - | 2 | - | - | да | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Пер.Свердлова д.6 | 4 | 1 | 1 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Пер. Свердлова д.7 | 3 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Пер. Свердлова д. 8 | 4 | - | 2 | 1 | - | да | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Пер. Свердлова д.9 | 5 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| Пер. Свердлова д.13 | 4 | - | 2 | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |

Мастер ремонтно – строительного участка                                                                                 Аверичев А.В