Утверждаю:

Ген директор ООО»Жилкомхоз»

Е.Г. Матюшкин

ПЛАН РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ КРАНОВ И СТОЯКОВ В МКД НА 2016г.

1. Ул. Горького д.14: кран ДУ15 - 33шт; кран ДУ20 – 44шт.
2. Пр-д Горького д.7: кран ДУ15 – 2шт; стояк ДУ15 – 3 метра; лежак ДУ100 – 4м; лежак ДУ89 – 6м; отвод ДУ89 – 2шт.
3. Пр-д Горького д.13-а: стояк ДУ15 – 10 метров; стояк ДУ20 – 15 метров. Кран ДУ15 – 10шт.
4. Пр-д Горького д.4: кран ДУ15 – 11шт; стояк ДУ20- -2метра; лежак ДУ100 – 4м.
5. Пр-д Горького д.5: кран ДУ15 – 17шт; лежак ДУ100 – 2м; отвод ДУ100 – 2шт.
6. Ул. Куйбышева 24-а: стояк ДУ25 – 3метра; кран ДУ15 – 10шт; кран ДУ20 – 4шт.
7. Ул. Куйбышева 24: стояк ДУ20 – 15метров; кран ДУ15 – 11шт.
8. Ул. Кирова д.30: кран ДУ20 – 42шт; кран ДУ15 – 47шт.
9. Ул. Кирова д.43: кран ДУ20 – 31шт; кран ДУ15 – 28шт.
10. Пр-д Горького д.13: кран ДУ15 – 83шт; кран ДУ20 – 32шт; стояк ДУ15 – 50метров; стояк ДУ20 – 40метров; лежак ДУ40 – 10метров; лежак ДУ32 – 5метров.
11. Пр-д Горького д.9: кран ДУ15 – 16шт; кран ДУ20 – 1шт; лежак ДУ89 – 20м; отвод ДУ89 – 3шт; отвод ДУ100 – 2шт; лежак ДУ100 – 3 метра.
12. Пр-д Горького д.12: кран ДУ15 – 17шт; кран ДУ20 – 2шт.
13. Пр-д Горького д.11: кран ДУ15 – 18шт; кран ДУ20 – 10шт.
14. Пр-д Горького д.2: кран ДУ15 – 6шт; кран ДУ20 – 4шт; лежак ДУ89 – 20м; отвод ДУ89 – 4шт; кран шаровый ДУ100 – 2шт.
15. Ул. Кирова д.46: лежак ДУ89 – 10метров.
16. пр-д Горького д.6: лежак ДУ89 – 8метров.

Мастер сантехников А.Ю. Трунов