## 2017
Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Жилкомхоз»
__________________Е.Г. Матюшкин
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (п. 17 Правил № 491 от 13.08.2006г. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290)
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ в руб./кв.м
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  | 0.37
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | по мере необходимости
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | по мере необходимости
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  | 3.25
| проверка кровли на отсутствие протечек | по мере необходимости
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по мере необходимости
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | по мере необходимости
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | по мере необходимости
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | по мере необходимости
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  | 0.4
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | по мере необходимости
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | по мере необходимости
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | по мере необходимости
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
4 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  | 0.6 | 1.05
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | по мере необходимости
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | по мере необходимости
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  | 0.83 | 0.51
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | по мере необходимости
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  | 0.47 | 0.92
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | по мере необходимости
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | по мере необходимости
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | по мере необходимости
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере необходимости
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 0.48
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в 3 года
| организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | 1 раз в 3 года
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | 1 раз в 3 года
7 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) |  | 0.95
| подметание и уборка придомовой территории; | по мере необходимости
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости
| очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, | по мере необходимости
| уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | по мере необходимости
8 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  | 2.5
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
9 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно | 2
10 | Обеспечение оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ |  | 1
| вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке | постоянно
| своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | постоянно
| осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации; | постоянно
| организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений; | постоянно
| организовывать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; | постоянно
| предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным | постоянно
| ТАРИФ на 2016 год* |  | 12.85
* Исходя из сложившихся в муниципальном образовании рыночных цен на услуги и работы в 2015-2016 г.г.
Генеральный директор
ООО "Жилкомхоз" _________________________Е.Г. Матюшкин